花蓮縣建築師公會 建造執照檢視表 B表
設計人			起造人					建築地點
								使用分區			用 途
圖號	項 目				設計人校 核	輪 值 建築師		圖號	項 目				設計人 校 核	輪 值 建築師
	一.建造執照或雜項執照申請書								十.建築改良物登記簿騰本 份
	二.規定項目審查表								※十一.是否符合畸零地使用規則
	三.現地彩色照片								十二.農業區內申請建築時其申請人身分符合規定
	四.起造人委託建築師之委託書								十三.非都市土地申請建築時，其申請人身分、土地編定及地目符合規定
	五.土地使用權同意書								十四.地質鑽探報告書
	六.使用共同壁協定書								十五.建築法第三十二條規定之建築物工程圖樣及說明書
	七.地籍圖騰本								十六.建築線指定 字第 號 / 日期 年 月 日
	八.土地登記 (簿) 騰本 份
	九.地上物拆除同意書 份

第一次檢視意見：

第二次檢視意見：

花蓮縣建築師公會 建造執照檢視表 A表
檢視日期		第一次： 第二次：				案號： 本表修正日期：
設計人： 起造人:						建築地點：
						使用分區： 用途：
圖號	項 目		設計人校核	輪值 建築師		圖號	項目					設計人 校核	輪值 建築師
	一.地籍圖、配置圖、現況圖、位置圖、 / (方位、地形、地段、地號、面前道路 / 名稱、道路寛度、比例尺標示)、圖例 / 索引表						D.步行及重複步行距離(93,95條)
							E.樓梯寬度(33,98條)
							F.走廊寬度(92條)
							G.陽台及開窗距離(1-28,45條)
	(1)建築物配置圖與平面圖是否相符						H.安全梯(96,97條)、升降機(55條)
	二.面積計算表(各項計算式由設計建築 / 師負責)						I.防火門、窗構造及寬度(75,76條)
							J.緊急升降機及排煙室(106,107條)
	(1)騎樓設置(住宅區15m以上道路)						K.有效採光(40,41,42條)
	(2)各層樓地板面積及戶數						(5)屋頂層平面：
	(3)總樓地板面積及工程造價						A.避難平台檢討(99條)
	(4)突出物面積(1/8)檢討(18m2)						B.突出物用途
	(5)夾層面積(1/3)檢討(100 m2)						C.電梯機械室尺寸(CNS)
	(6)陽台面積(1/8)檢討						D.屋頂、排水及防水
	(7)法定空地檢討(27,163條)						E.避雷針(20m以上)
	(8)建築面積及建蔽率檢討 / (1-3,26-28,163條)						四. (mE.2891 特定建築物
							(1)面前道路寬度限制(118,119條)
	(9)停車空間檢討(59-62條)						※(2)工廠建築設施及設備標準
	(10)防空避難室檢討(141條)						(3)其他特定建築物限制之檢討
	(11)各層(含挑空)容積總樓地板面積及容積率檢討(161,162,164-1條)						五.立面圖(比例尺不得小於1/200)
							(1)緊急出入口(每10m以內)(108條)
	(12)道路陰影面積及建築物高度檢討 / 3.6：1 (164,164-1條)						(2)建築線、地界線
							(3)建築物高度及檢討與標示
	(13)綠化面積檢討(分區管制規定)						(4)突出物高度(9m)(6m)
	三.各層平面圖						(5)女兒牆高度(1.5m)
	(1)比例尺不得小於1/200						※(6)道路中心線3.5m(9m)
	(2)地下層平面：						(7)兩條以上道路高度限制(路心10m)
	A.用途						(8)避雷針(20m以上)
	B.防空避難室及固定設備檢討 / (141,142,144條)						六.剖面圖
							(1)樓梯間(淨高1.9m.級高.級深) (33條)
	C.停車空間(1500 m2用車道)						(2)電梯(PIT.OH)
	D.直通樓梯數量(>200 m2二座)						(3)騎樓(淨高、淨寬、坡度)(57條)
	E.樓梯寛度(33,98條)						(4)車道及汽車升降機間(淨高2.1m)
	F.防火區劃(1500m2) (79,81條)						(5)牆剖面等含排水溝及坡度
	(3)一層平面：						(6)樓層高度及淨高(含夾層及欄杆) (35條)
	A.著色並標示地下層範圍						七.公寓大廈規約檢附及共有部份著色
	B.用途						八.結構：
	C.防火間隔(110條)						(1)鑽探報告
	D.開窗距離(1-28,45條)						(2)計算書
	E.污、排水系統及方向						(3)各層平面圖(地界線)(材料強度)
	F.屋外出入口最大步行距離(94條)						(4)安全措施
	G.私設通路(1-34,2,163條)						(5)碰撞距離
	H.騎樓(28,57條)						九.行動不便者設施
	I.車道(59-1,60,136條)						十.冬至日照影陰(23,24條)
	J.出入口、門廳、通道、走廊 / (90,91,92,94條)						十一.其他(化糞池或污水處理、施工說明書 / 台電受電室及獎勵增設停車空間報告書、 / 節約能源、衛生設備數量)
	K.直通樓梯、步行距離(93,95條)
						花蓮縣建築師公會檢視核章			檢視緒論					設計建築師簽章
	L.標高(GL、FL、道路等)					第一次		第二次			應予退件修正
	M.擋土牆等雜項工作物										尚有疑慮請設計建築師再酌
	N.防火建築物及防火構造 / (69,70,76條)								設計建築師印鑑簽名
	O.有效採光(40,41,42條)								符合			不符	有疑議
	(4)其他層平面
	A.用途								掛號	可
	B.建築物高度限制範圍(14-24條)									否
	C.直通樓梯數量、出入口 / (89,91,93條)
	陽台是否已計入造價
	一、符號說明： 有檢討，×未檢討，/免檢討，Δ有疑慮。 / 二、本建照申請案設計建築師依法負檢視全部責任，輪值建築 / 師僅協助檢視。