2
花蓮縣政府公報 100年 第00期
1

	花蓮縣政府 函
	發文日期：中華民國104年5月29日

發文字號：府建管字第1040099147號


正本：本府所屬一級機關、花蓮縣建築師公會

副本：本府行政暨研考處文書科（刊登公報）、本府建設處建築管理科

主旨：公告修訂「花蓮縣建築物室內裝修管理辦法作業事項規範暨作業流程圖」，請轉知所屬並據以辦理，請查照。

說明：依據本府104年4月20日EA1040001382號簽辦理。

縣 長   傅   崐   萁                【本案依照分層負責授權主管處長判發】
「花蓮縣建築物室內裝修審查作業事項暨作業流程圖」

一、本規範依建築物室內裝修管理辦法(以下簡稱本辦法) 第七條第二項規定訂定之。

二、本規範所稱審查機構，指經內政部指定置有審查人員執行室內裝修審核及查驗業務之直轄市建築師公會、縣(市)建築師公會辦事處或專業技術團體。

三、本縣主管建築機關將室內裝修之查核圖說及竣工查驗交由審查機構辦理，應由雙方訂定契約，明定雙方權利、義務及責任之劃分。

四、審查機構辦理室內裝修之查核圖說及竣工查驗應依本辦法第七條第一項及本規範規定，擬訂作業事項並載明工作內容與應負之責任及義務，報請縣主管建築機關備查。

五、審查機構辦理室內裝修查核圖說及竣工查驗，應指派具有本辦法規定查驗人員資格者為之，並應將查驗人員造冊分送內政部及本縣主管建築機關備查。

六、審查機構於本縣設有分支機構者，得以各該分支機構為受理申請單位辦理查核圖說及竣工查驗，但應以審查機構名義為之。

七、室內裝修查核圖說及竣工查驗作業流程如附圖。

八、審查機構查核圖說，應依下列規定辦理：

（一）申請書圖文件應齊全，並符合本辦法第二十三條規定。

（二）室內裝修及使用材料應符合建築技術規則規定。

（三）防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造應符合規定，不得有破壞或妨害情形。

九、審查機構竣工查驗，應依下列規定辦理：

（一）現場查核與驗章圖說相符。

（二）使用之防火材料應附具檢測合格之證明文件及出廠證明。

十、本辦法第二十四條所定改正期限為六個月；第二十九條第二項所定修改期限為三個月。

十一、室內裝修施工期限以三個月為基數，按每一層二個月增加之，並於查核圖說合格通知申請人時一併核定之。

    前項申請人因故未能如期完工時，得申請展期六個月；逾期未完工者，申請案作廢。

十二、審查機構應設審查小組，就所受理申請案 (查核圖說及竣工查驗)實施複查，每半年複查一次，其複查件數不得少於總申請案之十分之一，複查結果應報本縣主管建築機關備查。

十三、室內裝修相關書表，應依內政部訂頒之格式為之。

十四、本規範未盡事宜，悉依本辦法規定，並得由審查機構於依本辦法第七條第一項訂定作業事項中補充之。

花蓮縣建築物室內裝修審查作業流程

	


花蓮縣建築物簡易室內裝修審查流程


定期列冊送建設處





合格者發給合格證明（函轉花蓮縣政府建設處用印核發）





不合格者通知申請人限期修改





審查機構


（竣工查驗）





申請人





依法施工完成





合格者簽章


通知申請人





不合格通知申請人限期改正





室內裝修


防火避難設施


防火區劃


主要結構


審查機關（查核圖說）





申請人





定期列冊送花蓮縣政府





文件符合，發給合格證明


（函轉花蓮縣政府用印核發）








文件不符，通知補正





備齊文件向審查機構申報竣工合格





由營造業專任工程人員或室內裝修業專業施工技術人員竣工查驗合格





申請人





依法施工完成





符合簡易室內裝修規模者，通知申請人（載明工程期限）





不符簡易室內裝修規模者，通知退件請其依標準作業流程另行申請





備齊室內裝修審查圖書及文件向審查機構申報施工





申請人





消防設備


消防機關


（查核圖說）





不合格限期改正





審查合格


通知申請人





由合格廠商施工





消防機關（竣工查驗）





不合格者通知限期修改








