花蓮縣建築物竣工起造人及承造人查核表
	起造人
	

	承造人
	

	基地地號
	

	建物門牌
	

	建造執照
	              字第            號

	建築概要
	地下    層，地上    層，    幢      棟      戶

	檢查項目
	檢查內容
	檢查結果

	一、建築基地
	無此項
	符合原核准圖說
	於竣工圖修正
	備註

	（一）私設通路
	1.位置、長度、寬度
	□
	□
	□
	

	
	2.路面平整、無障礙物
	□
	□
	□
	

	（二）基地內排水溝
	1.位置、尺寸與圖說相符
	□
	□
	□
	

	
	2.連接至公共排水溝，排水通暢
	□
	□
	□
	

	（三）車道及停車空間
	1.車道位置、寬度
	□
	□
	□
	

	
	2.停車空間位置、數量、尺寸
	□
	□
	□
	

	
	3.鋪設平整，並有劃線及編號
	□
	□
	□
	

	（四）基地綠化
	1.有綠化工程者應完成綠化
	□
	□
	□
	

	
	2.法定空地綠化範圍應滿植
	□
	□
	□
	

	（五）圍牆
	1.位置、長度、高度
	□
	□
	□
	

	
	2.構造種類
	□
	□
	□
	

	二、建築物位置
	無此項
	符合原核准圖說
	於竣工圖修正
	備註

	（一）建築物配置
	1.配置位置
	□
	□
	□
	

	
	2.退縮距離
	□
	□
	□
	

	三、法定騎樓(無遮簷人行道)
	無此項
	符合原核准圖說
	於竣工圖修正
	備註

	（一）地坪
	1.應與人行道齊平；無人行道者應高於道路邊界公共排水溝面10至20公分
	□
	□
	□
	

	
	2.按核准圖說鋪設具止滑性之飾材並施作完竣、平整無障礙物
	□
	□
	□
	

	
	3.坡度
	□
	□
	□
	

	（二）騎樓柱及騎樓尺寸
	1.柱自建築線退縮尺寸
	□
	□
	□
	

	
	2.淨寬、淨高與圖說相符
	□
	□
	□
	

	四、建築物主要構造（主要梁柱、承重牆壁、樓地板及屋頂之構造）
	無此項
	符合原核准圖說
	於竣工圖修正
	備註

	（一）主要構造位置
	1.位置與圖說相符
	□
	□
	□
	

	（二）主要構造尺寸
	2.尺寸與圖說相符
	□
	□
	□
	

	五、建築物高度及各層樓層高度
	無此項
	符合原核准圖說
	於竣工圖修正
	備註

	（一）建築物高度
	建築物高度誤差在1%以下，未逾30cm
	□
	□
	□
	

	（二）各層樓層高度
	各層樓層高度誤差在3%以下，未逾10cm
	□
	□
	□
	

	六、建築面積及各層樓地板面積
	無此項
	符合原核准圖說
	於竣工圖修正
	備註

	（一）竣工尺寸
	誤差在2%以下且未逾10公分。但臨接騎樓線或指定牆面線部分其誤差不得超過5公分
	□
	□
	□
	

	（一）建築面積
	建築面積誤差在3%以下，未逾3㎡
	□
	□
	□
	

	（二）各層樓地板面積
	各層樓地板面積誤差在3%以下，未逾3㎡
	□
	□
	□
	

	七、建築物室內
	無此項
	符合原核准圖說
	於竣工圖修正
	備註

	（一）地坪
	平整及材料
	□
	□
	□
	

	（二）分間牆
	1.牆面位置
	□
	□
	□
	

	
	2.材料
	□
	□
	□
	

	
	3.防火門窗安裝完成，已檢附出廠證明
	□
	□
	□
	

	（三）樓梯
	1.淨高
	□
	□
	□
	

	
	2.扶手安裝完成
	□
	□
	□
	

	
	3.扶手位置、高度
	□
	□
	□
	

	（四）衛浴設備
	給、排水配管完成
	□
	□
	□
	

	八、建築物外觀
	無此項
	符合原核准圖說
	於竣工圖修正
	備註

	（一）外牆面飾材
	1.材料種類
	□
	□
	□
	

	
	2.無鋼筋外露及其他雜物
	□
	□
	□
	

	（二）外牆門窗
	1.門窗位置、尺寸、開窗型式
	□
	□
	□
	

	
	2.玻璃安裝完成
	□
	□
	□
	

	（三）外牆緊急進口
	1.位置、尺寸
	□
	□
	□
	

	
	2.玻璃厚度
	□
	□
	□
	

	（四）外牆防火門窗
	1.位置、尺寸
	□
	□
	□
	

	
	2.已檢附材料證明
	□
	□
	□
	

	（五）陽台
	1.位置、寬度、深度
	□
	□
	□
	

	
	2.欄杆高度、間隙
	□
	□
	□
	

	（六）雨遮、花台、遮陽板
	1.雨遮位置、深度、寬度
	□
	□
	□
	

	
	2.花台位置、深度、寬度
	□
	□
	□
	

	
	3.遮陽板位置、深度、寬度
	□
	□
	□
	

	（七）女兒牆
	位置、高度
	□
	□
	□
	

	九、主要設備
	無此項
	符合原核准圖說
	於竣工圖修正
	備註

	（一）污水處理設備
	
	
	
	

	1.預鑄式污水處理設施
	(1)安裝完成，設置位置
	□
	□
	□
	

	
	(2)規格符合，已檢附日處理水量證明
	□
	□
	□
	

	2.場鑄式污水處理設施
	(1)安裝完成，設置位置
	□
	□
	□
	

	
	(2)規格符合，已檢附無滲漏試驗報告
	□
	□
	□
	

	3.污水下水道接管
	管線佈設完成，已取得納管證明
	□
	□
	□
	

	（二）昇降設備
	1.安裝完成，設置位置
	□
	□
	□
	

	
	2.規格符合，已取得檢查合格證明
	□
	□
	□
	

	（三）避雷設備
	安裝完成，設置位置、規格
	□
	□
	□
	

	（四）消防設備
	1.安裝完成，設置位置
	□
	□
	□
	

	
	2.已取得檢查合格證明
	□
	□
	□
	

	（五）防空避難設備
	按核准圖說附建完成
	□
	□
	□
	

	（六）機械式停車設備
	1.安裝完成，設置位置
	□
	□
	□
	

	
	2.規格符合，已取得檢查合格證明
	□
	□
	□
	

	十、停車空間及車道
	無此項
	符合原核准圖說
	於竣工圖修正
	備註

	（一）室外停車空間
	標示（線）及編號
	□
	□
	□
	

	（二）室內停車空間
	標示（線）及編號
	□
	□
	□
	

	（三）車道
	地坪鋪設完成
	□
	□
	□
	

	十一、建築物無障礙設施
	無此項
	符合原核准圖說
	於竣工圖修正
	備註

	（一）已依規定及圖審合格圖說設置完成
	□
	□
	□
	

	（二）檢附勘檢小組/審查人員勘驗紀錄
	□
	□
	□
	

	十二、室內裝修
	無此項
	符合原核准圖說
	於竣工圖修正
	備註

	（一）現場施作完成並取得室內裝修竣工合格函文
	□
	□
	□
	

	十三、屋頂突出物及雜項工作物
	無此項
	符合原核准圖說
	於竣工圖修正
	備註

	（一）面積、尺寸
	與規定及圖說相符
	□
	□
	□
	

	（二）高度
	高度誤差在3%以下，未逾10cm
	□
	□
	□
	

	※起造人、承造人及其專任工程人員（技師）應逐項檢查並在□註記檢查結果，竣工圖修改之圖面編號應註記於備註欄。
※需依「花蓮縣建築工程申領使用執照竣工查驗應辦事項」規定查驗。

	起造人、承造人及其專任工程人員簽章欄

	起造人（簽章）


	承造人（簽章）
	專任工程人員

工地主任（簽章）

	填表日期：       年      月       日


   依照本府108年2月20日府建管字第1080035328號函修正。
附表三 











